上海东冠纸业有限公司

零星基建维修工程及造纸加工设备安装年度承揽工程

招   标   文   件

招 标 单 位：上海东冠纸业有限公司

上海东冠健康用品股份有限公司

2019年 11 月

目录：

一.项目概要

二.招标范围、内容

三.工程承包方式

四. 工程投标报价、竣工结算依据及办法

五. 工程款支付方式

六. 工期要求

七. 材料供应方式及注意事项

八. 工程现场条件和注意事项

九. 工程质量要求及验收标准

- 十. 投标截止日期

十一. 投标单位的资格条件

十二. 招标说明

十三.投标文件格式（包含法定代表单位资格证明书、投标文件签署授权委托书、投 标 函、投标文件资格审查资料、）

十四. 反商业贿赂协议书

十五.技术偏离表及商务偏离表

十六.基建零星维修清单

一、项目概要：

上海东冠纸业有限公司/上海东冠健康用品股份有限公司金山工厂位于上海市金山工业区林慧路1000号，年产各类原纸约14万吨，曹路工厂位于上海时浦东新区民夏路158号，现为物流仓库。本次招标为上海东冠纸业有限公司/上海东冠健康用品股份有限公司零星基建维修工程及造纸加工设备安装年度承揽工程的招标，投标单位工作内容为年度金山工厂厂区基建维修及设备安装，曹路工厂厂区基建维修。

二、招标范围、内容：

招标范围及内容：金山工厂年度基建维修及设备安装，曹路工厂年度基建维修。

三、工程承包方式：

3.1、基建工程采用包工、包料、包工期、包质量承包方式。设备机电安装工程采用清包工承包方式。

3.2、本工程投标单位中标后，不得以任何形式将工程转包给其他单位，如发现转包，招标单位有权终止合同，所造成的一切损失均由中标单位承担。如需分包，必须经招标单位书面同意。

3.3、投标单位中标后应对本工程进行严格的施工管理，及时地履行施工合同中约定的职责，否则招标单位有权终止与中标单位签订的施工承包合同，有权取消中标单位对本工程的施工承包权，所造成的一切经济损失均由中标单位承担。

四、工程投标报价、竣工结算依据及办法：

4.1、工程投标报价编制依据及办法：

4.1.1、投标单位按照招标单位提供的招标清单进行报价，招标清单实行综合单价报价法（标书第十六项），综合单价包括但不限于完成该项目所必需的人材机、规费、措施费、利润、税金等（各综合单价小数点后四舍五入取整）。

4.1.2、投标单位投标文件中需对各项目作综合单价分析，组价依据为《2000年上海市建筑工程预算定额》、《2000年上海市建筑工程综合预算定额》、《2000年全国统一安装工程预算定额上海市单位估价汇总表》以及相应的取费标准。

4.1.3、中标后，若施工中遇维修清单中未被覆盖的项目，则按照《2000年上海市建筑工程预算定额》、《2000年上海市建筑工程综合预算定额》、《2000年全国统一安装工程预算定额上海市单位估价汇总表》以及相应的取费标准计价

4.1.4、为方便各类无法用实物量及定额参照标准进行计价的零星事项，本招标文件统一规定按点工计价，点工单价100元（含税）。

4.1.5、投标单位根据现场情况及工程质量要求、工期要求等，自行投报需要计取的有关费用。中标后不得以不完全了解工程情况为借口，向招标单位提出额外取费或延长竣工期限等补偿的要求，对此招标单位不作任何考虑。

4.1.6、投标单位应根据市场行情、本工程实际情况、各种潜在风险、企业自身优势、企业实际竞争能力以及竞争需要确定报价中的优惠条件，在计算书或计算书说明中列明优惠条件的计算书及其在计算书中的排列位置。

4.2、竣工结算编制依据及办法：

4.2.1、工程竣工结算时，工程量按批准的竣工图或现场签证单计算。综合单价以最终签订的年度合同中的清单为准。

4.2.2、施工承发包合同、协议、现场签证等均为竣工结算编制依据。

五、工程款支付方式：

5.1、合同签订，不设合同预付款。

5.2、工程款支付方式及时间：

5.2.1、零星工程工作量每季度汇总上报一次，工作内容及工作量以招标单位的工程联系单为准。投标单位根据招标单位工程联系单制作相应的工程费用明细表。

5.2.2、竣工结算每年度结算一次。

5.2.3、竣工结算完毕后在收到增值税专用发票后60天后支付至竣工结算造价的90%，剩余竣工结算造价的10%作为工程质保金。

5.2.4、本工程的质保期以中华人民共和国国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》中的有关规定为准，工程质保期满一年且施工单位履行保修义务后支付剩余10%的尾款。

5.2.5、为保证合同有效履行，投标单位确认中标后，投标保证金将自动转为履约保证金，履约保证金将于合同终止之日起10个工作日内退还予中标单位。

六、工期要求：

6.1、本零星工程承揽施工工期为：两年（按日历日计算）。

6.2、本工程拟定于2020年2月1日开工，正式开工日期以招标单位签订合同承揽日期为准。

七、材料供应方式及注意事项：

7.1、材料供应方式：

本工程所需的材料可由投标单位负责采购，若在工程建设或在设备安装过程中由招标单位特别指出的材料，将由招标单位单独采购。一般情况下，建设用瓷砖系列材料及设备安装用辅材等将由招标单位单独采购。

7.2、材料供应要求：

投标单位采购的各种材料必须符合设计要求，并附有质保书、出厂检验合格证和进沪许可证等。主要材料和用量较大材料选定均需事前经招标单位（或委托监理单位）确认，使用前需经招标单位（或委托监理单位）代表签字确认，否则招标单位有权不予验收进场，由此引起的损失由投标单位负责。

八、工程现场条件和注意事项：

8.1、施工场地：

招标单位将提供场地地形地貌图及相关地下管线、地下建筑物分布图等资料，投标单位在施工过程中需将施工区域与已建厂区采取临时维护措施。

8.2、施工用水：

由招标单位在施工现场利用原有条件就近提供用水管接口一个，场内接管、安装计量表具由投标单位解决（计量表具需经上海市质量技术监督局计量器具校验通过并在认证使用周期内）。水费（用水和排水费）按市场价格结算，招标单位根据有关规定，在投标单位的工程款中扣除水费。

8.3、施工排水：

本工程的施工排水，投标单位必须根据现场情况，利用原有排水条件，并确保原有建筑的排水通畅，如发生故障应及时修复，不得因此影响其他非施工区域的正常营运。若后续中标单位施工中违反上述规定，需负责无偿修复被损坏的排水设施并赔偿由此造成的损失和接受政府部门的处罚。

8.4、施工用电：

由招标单位在施工现场利用原有条件就近提供临时用电接口，场内接线、安装计量表具由投标单位解决（计量表具需经上海市质量技术监督局计量器具校验通过并在认证使用周期内）。电费按市场价格结算，招标单位根据有关规定，在投标单位的工程款中扣除水费。

8.5、施工机械进入施工现场必须采取相应措施，如造成市政道路及厂内道路损坏的，投标单位必须承担全部责任。

8.6、本工程施工中所有材料的内外运输、必须遵守上海市有关交通、环卫、安全、防噪声等行业管理法规的规定，行业管理部门要求办理的所有手续均由投标单位自行办理解决。投标单位施工中因违反有关规定，引起政府职能部门罚款和停工整改的，其发生的费用与工期损失将由投标单位承担。

九、工程质量要求及验收标准：

9.1、工程质量要求：招标单位要求本零星工程质量标准为一次性验收合格工程。

9.2、工程质量验收标准：

9.2.1、本工程投标单位必须严格按照国家现行的建筑安装工程施工及验收规范、质量标准和上海市有关保证建筑安装工程质量的若干规定进行施工。

9.2.2、为保证工程质量，施工单位应严格执行国家和上海市的有关规定，如施工单位违章施工、使用不合格的材料或工程质量不合格，招标单位及招标单位委托的监理单位有权要求返工或停止施工。由此造成的损失由投标单位负责。

9.2.3、隐蔽工程在施工完毕前应提前两天以书面形式通知招标单位，经招标单位验收签证后方可继续施工，否则造成的经济损失及工期延误由投标单位负责承担。招标单位在收到书面通知超过三天，无故不进行验收，则视为认可。竣工验收前投标单位应自检整改后，提前一周通知招标单位验收。

9.2.4、工程竣工验收时应提供施工技术资料、质量评定资料、材质证明1套及施工竣工图纸一式三份并装订成册。零星工程视工程情况酌情予以准备上述资料。

十、投标截止日期：2020年1月10日（以寄出邮戳为准，晚于投标截止日期的投标文件拒绝接收，视为废标）。开标日期：招标单位内部自行组织。

十一、投标单位的资格条件：

合格的投标单位应同时满足下列条件：

- 投标单位应具有独立的法人资格；

- 投标单位应具有认证有效期内的国家三级及三级以上施工企业资质包括但不限于建筑工程、机电工程、电力工程、消防工程、钢结构工程施工资质等及认证有效期内的安全生产许可证。

- 投标单位应具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书；

（4）  投标单位应提交营业执照、税务登记证和组织机构代码证；

（5）  投标单位应在国内零星工程承包至少三个成功供货业绩（造纸行业优先）；

对以上资格条件要求，投标单位应提供招标文件规定的证明材料予以证明。

十二、招标说明

1．招标单位：上海东冠纸业有限公司

商务咨询联系人：叶豪

地  址：上海市金山区亭林镇林慧路1000号

电  话：021-37901971 13818707847

技术咨询联系人：张景争

电  话： 021-57277156 15900630909

- 2．投标单位须知前附表

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 零星基建维修工程及造纸加工设备安装年度承揽工程 |
| 2 | 招标单位 | 上海东冠纸业有限公司/上海东冠健康用品股份有限公司 |
| 3 | 招标方式 | 公开招标 |
| 4 | 招标内容 | 本招标标书内工程范围及要求 |
| 5 | 投标报价 | 按标书招标清单要求制作投保报价文件，以上报价均需含9%增值税。 |
| 6 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份，电子版1份。 |
| 7 | 投标文件提交地点及截止时间 | 2020年 1 月 10 日 地点：上海东冠纸业有限公司采购部 |
| 8 | 开标时间 | 招标单位自行组织 |
| 9 | 评标方法及标准 | 综合评估法，满分为100分。 |

- 3.招标原则

（1）无差别待遇。招标单位将以无差别待遇、公开和公正的态度确保招标工作规范有序。招标方不向任何投标单位提供可导致限制竞争的任何信息。

（2）禁止串通。每一个投标单位应保证其投标文件内容是独立完成的，任何含有出于限制竞争目的而与其他投标单位商议、串通，或取得他方理解的投标文件将被拒绝。

（3）禁止行贿。如果投标单位对招标单位或招标代理机构行贿或采取其他不正当的竞争手段，则投标单位的投标文件将被拒绝。所有投标单位必须签署《反商业贿赂协议》

4．投标保证金

（1）投标单位应提交本招标文件规定金额的投标保证金，并作为其投标文件的一部分。没有提交投标保证金的投标，将被视为非响应性投标予以拒绝。

（2）本次投标保证金共人民币3万元。保证金形式应为支票或以电汇方式提供。请各投标单位在投标截止时间前，按招标文件的要求向招标单位递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。账户信息如下：

上海东冠纸业有限公司

开户银行：农行金山工业区支行

账号：038110-00040006825

请投标单位在汇款时务必注明所投标项目的名称，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标单位自行承担。

（3）要求投标单位提交投标保证金是为了保护招标方不因投标单位的行为而蒙受损害，招标方可根据本须知的规定没收投标单位的投标保证金。

（4）落标的投标单位的投标保证金，在投标单位收到落标通知后 15 天内予以无息退还。中标单位的投标保证金，将在双方签订合同后予以无息退还。

（5）下列任何一种情况发生时，投标保证金将被没收，用以弥补招标人的经济损失：

1）投标单位在招标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；但投标被拒绝的以及未被确定为中标候选人的除外；

2）投标单位采用不正当的手段谋取中标或在评审期间干涉评审；

- 5.招标程序

本次招标为邀请招标，招标内容包含：招标文件澄清、投标、开标、评标、确定中标单位、合同谈判、签约等程序。

- 6.招标文件的组成

1）投标单位编写的投标文件应至少包括下列各部分：

- 投标函；

- 授权委托书；

- 营业执照复印件；

- 法定代表单位身份证明复印件；

- 资格审查资料(包括投标单位基本情况表、近三年财务状况表、已完成的类似项目情况表)；

- 本招标标书内容中要求的报价明细表。

- 投标单位认为需要提供的其他资料。

- 《反商业贿赂协议》

2）“投标单位基本情况表”应附投标单位营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证明等材料的复印件。

3）“已完成的类似项目情况表”应附中标通知书、或合同、或用户证明等相关证明材料，以能够证明投标单位具有该业绩（合同终止或项目已转让的不得作为业绩）。

- 4)投标文件内容的真实性

（1） 投标单位应保证其投标文件中所提供的所有有关投标单位的资料、信息是真实的、并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的有关投标单位的资料、信息不真实、或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标单位自负。

- 5)投标的语言

（1） 投标文件以及投标单位与招标方的所有往来函电均应使用中文。投标单位可以提交其它语言的印刷品资料，但有关段落必须翻译成中文。同一内容的不同语言的版本之间存在差异和矛盾时，以中文为准。

- 6）投标文件的装订、份数和签署

（1） 每份投标文件应包括技术文件和商务文件两部分，投标单位应对其分别装订。

（2）投标单位应制作投标文件1份正本、2份副本，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

（3） 投标文件正本必须打印，副本可以正本为底本进行复印。投标文件正本中的“投标书”、“授权委托书”、“投标一览表”必须为按照要求格式提供的、有投标单位的法定代表单位或授权代表签字并盖有公章。

- 7）投标文件的密封和标记

（1）投标单位应将投标文件正本、副本及电子文本分别密封,在密封包装的表面清楚地标明招标项目名称、编号、投标单位名称、地址、电话等内容，并在封口处加盖投标单位公章。投标单位必须将“投标一览表”一份单独密封在信封中，信封封口应由投标单位的法定代表单位或其授权代表签字并加盖投标单位公章。

十、开标

（1）开标时，将检查投标文件的密封情况。经确认无误后，当众拆封。

（2） 评标小组首先按照本招标文件的规定对投标单位进行资格审查，对符合资格要求的投标文件进行初步审查，只有通过初步审查的投标文件方可进入下一步的评审。

（3）对通过初步审查的投标文件，评标小组将从报价、投标单位综合实力进行考量。

（4）评分权重分配：评分总分为100分。技术方案满分为20分，投标报价满分为80分。根据标书内容由招标单位内部自行组织的评标小组，对标书内容进行评分。

十一、签约

（1）如果招标单位与参与谈判的中标候选单位达成一致意见，则招标单位将确定该中标候选单位为中标单位。

（2）中标单位确定后3个工作日内，招标单位将向中标单位发出中标通知书。

（3） 如果中标单位因不能履行中标义务或者其他原因被取消中标资格，招标单位将选择排名其次的中标候选单位进行谈判。

（4） 如果招标单位与前款所述的中标候选单位谈判达成一致意见，则招标方将确定其为递补的中标单位。

- 十三、投标文件格式

- 一、法定代表人资格证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：           年             月          日

经营期限：

姓    名：        性别：      年龄：        职务：

系          （投标人单位名称）         的法定代表单位。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

投标单位：             （盖章）

日    期：      年     月     日

# 二、投标人法人代表授权委托书格式

法人代表授权委托书

致：上海东冠纸业有限公司/上海东冠健康用品股份有限公司

（投标人名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址：                  。（法人代表姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理本项目的投标、谈判等具体工作并签署全部有关的文件、协议及合同，我单位对委托代理人的签名和承诺负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权书一直有效，委托代理人签署的本项目全部有关文件、协议及合同不因授权的撤销而失效。

委托代理人（签章）：              法人代表（签章）：

职务：                            职务：

投标人（公章）

三、投  标  函

致：上海东冠纸业有限公司/上海东冠健康用品股份有限公司：

我方已经仔细研究了贵方招标项目为零星基建维修工程及造纸加工设备安装年度承揽工程  项目的招标文件中列明的事项。遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方愿按招标文件的要求并按以下投标承诺参与本项目的投标。

我方已按招标文件的要求提供全部文件，并自此声明：

  - 我方愿意遵守招标文件中的各项条款及一切有关规定，按投标总金额履行合同，投标项目详见投标报价表。

  - 我方同意，本投标书自贵方收到之日起生效，直到投标截止日后90天内保持有效。在此期间，本投标书之规定将始终对我方具有约束力。

  - 若我方的投标被接受，则直至合同履行完为止，本投标书保持有效。

  - 我方同意，按照招标人提供的格式及其内容进行合同签订。除贵方提出修改《合同条款》的格式及其内容，我方对贵方的修改将积极响应外，我方自己不要求修改《合同条款》的格式或内容。

  - 在招标过程中，我方若有违规行为，贵方可按招标文件规定给予惩罚，我方完全接受。

  - 我方完全理解贵方无义务必须接受最低报价的投标并有权拒绝所有的投标，也不要求贵方解释未中标原因。

  - 我方完全理解贵方因客观原因而终止本项目招标且我承诺不予追究贵方的法律责任。

  - 我方同意，若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部份，与合同具有同等的法律效力。

  - 我方保证不在投标过程中参与不正当竞争行为。如果我方涉嫌参与任何不正当竞争行为，贵方和招标代理机构有权报告行政监督部门查处。

投标人（盖章）

法定代表人/授权代表（签字）

年     月   　 日

- 四、投标文件资格审查资料

1、投标单位基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  | 成立时间 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 资质等级 |  |  |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |
| 营业执照发证 机关及号码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质等级证书名称 发证机关及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有单位员情况 | 法定代表单位姓名 |  |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
|  | 技术总负责单位姓名 |  |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
|  | 经济总负责单位姓名 |  |  |  | 职务 |  |  | 职称 |  |  |  |
|  | 现有职工单位数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：高级工程师（含经济、会计、统计专业） |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |
|  | 工程师（含经济、会计、统计专业） |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |
|  | 助理工程师（含经济、会计、统计专业 |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  |  |
|  | 技 工 |  | 单位 |  |  | 项目经理 |  |  |  |  | 单位 |
| 资金情况 | 资产总额 |  | 万元 |  |  | 企业资本金 |  |  |  |  | 万元 |
|  | 其中： 固定资产原值 |  | 万元 |  |  | 生产性固定资产原值 |  |  |  |  | 万元 |
|  | 开户银行 |  |  |  |  | 开户银行帐号 |  |  |  |  |  |

投标单位：                 （盖章）

法定代表单位/授权代表：                          （签字或盖章）

日期：     年    月    日

注：应附投标单位营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书的证明材料。

2、 财务数据表

| 财 务 数 据 （单位民币等值） | 2016年 （单位民币万元） | 2017年 （单位民币万元） | 2018年 （单位民币万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资本 |  |  |  |
| 总资产 |  |  |  |
| 流动资产 |  |  |  |
| 负债总额 |  |  |  |
| 流动负债 |  |  |  |
| 所有者权益 |  |  |  |
| 税前利润 |  |  |  |
| 税后利润 |  |  |  |
| 资产负债率 |  |  |  |

3、投标单位类似项目业绩表

| 序号 | 项目名称 | 业 绩 单 位 | 业绩单位规模 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须附业绩证明材料复印件。

2、业绩证明材料以能够证明的有效证明材料为准。

投标单位：                                     （盖章）

法定代表单位/授权代表：                   （签字或盖章）

日期：     年    月     日

十四、反商业贿赂协议书

反商业贿赂协议书

Business Anti-bribe agreement

甲方： 上海东冠纸业有限公司/上海东冠健康用品股份有限公司

Party A:

乙方：

Party B:

为共同制止商业贿赂行为、维护各自及双方在商业合作过程中共同的合法权益，经友好协商，达成如下反商业贿赂协议，以资双方信守履行。甲乙双方于     年    月    日签订此协议，本协议除非一方或双方提出中止，否则长期有效。

In order to reject the business bribe and protect the mutual legitimate rights during the process of business trade. Party A and Party B come to terms in the form of this agreement at the date of ___________, this agreement is valid until withdrawal by either party.

一、双方相互承诺如下：

Both Parties consent as follows,

1、不以金钱方式（包括但不限于支付现金，赠与银行卡，赠与有价证券，如购物卡、提货单、娱乐场所会员卡、打折卡、代币券证券）贿赂对方的业务单位员、高管人员等与合同履行相关的单位员（下称“合同履行相关单位员”）。

Not allowed to bribe the other side in the form of presenting money(include but not limited in cash, credit card, securities, shopping cards, bill of lading, recreational membership card, discount card, and token negotiable securities, etc.).

2、不以实物方式（包括但不限于赠送或出借录像摄像设备、家电设备、健身器材、汽车、住房等实物）贿赂对方的合同履行相关单位员。

Not allowed to bribe the other side in the form of presenting actual objects(include but not limited in presenting or lending the video camera, domestic equipment, body-building equipments, cars, dwelling houses etc.)

3、不以消费方式（包括但不限于宴请、娱乐消费、旅游、国内或国外考察等方式）贿赂对方的合同履行相关单位员。

Not allowed to bribe the other side in the form of expense (include but not limited in banquet, recreational expense, travel, domestic or overseas investigation).

4、不以其他任何方式（包括但不限于以朋友名义提供各种好处、活动抽奖、赌博中故意输钱、性贿赂等方式）贿赂对方的合同履行相关单位员。

Not allowed to bribe the other side in the form of the others (include but not limited in giving benefits in the name of a friend, such as lucky draw, intending to lose money in gambling, bribe in pornographic activities, etc.).

二、双方确认以下行为不为商业贿赂：

Both parties confirm the following behaviors beyond the range of business bribe,

1、基于商业礼仪、赠送市场价为人民币 50 元以下的小礼品、地方特产；

At the aim of expressing the business etiquette, sending the other parties with souvenir or special local product under _50_RMB in market price.

2、基于商业接待礼仪，提供工作餐、住宿、交通等与合同履行相关的工作方便。

At the aim of expressing the business hospitable etiquette, arranging the accommodation and transportation for the other side, which adds more convenience to the contract fulfillment.

三、在商业合作过程中，如任一方发现对方业务员、高管人员等与合同履行相关的人员有第一条所述之任一行为（无论是行为单位是基于合法或非法目的），均应在第一时间通报对方。

During the process of business trade, once one party detects that one of the above mentioned occurs in the other side, he should notify the relevant principal with no hesitation.

四、在商业合作过程中，如任一方发现对方业务员、高管人员等与合同履行相关的人员向己方索要第一条所述的任一好处，应予拒绝，并应在第一时间向对方通报。

During the process of business trade, once one party finds the other side asks him for benefits, he should refuse the other side and notify the principal of the other party with no hesitation.

五、如任一方违反本协议之任一约定，守约方有权视违约方的行为已严重影响已签订合同继续履行或将要签订之合同的公平性，损害守约方的合法权益，即违约方构成根本违约，守约方有权单方面解除合同，要求违约方按合同价款的 30%  支付违约金。构成商业贿赂（行贿）犯罪的交由司法机关追究其刑事责任。

If any party disobeys any term of this agreement, the treaty follower has the right to regard this violation as the damage for contract, which including has been signed contract and be going to sign contract, fulfillment and fairness. And the treaty follower’s legitimate rights, namely the other party fells back. Then the treaty follower has the right to cancel the contract unilaterally, and ask the other party to pay him the penal sum at the price of 30% the contracted price. If such behavior has formed into business bribe crime, the offender should be sent to the judicial organization for pursuing his criminal responsibility.

六、本协议之争议解决方式与已签合同相同。

The solution for the above mentioned dispute is the same as what’s on the contractsigned before.

七、双方确认：本协议所约定的违约金并不过高，双方均予接受。

Both parties confirm that the penal sum is acceptable.

八、本协议经双方签章后生效。

This agreement will be valid after both party sign.

九、本协议一式两份，双方各执一份。

This agreement duplicates for each party holding one.

十、本协议中英文含义有冲突的，以中文为准。

甲方：（公章）

Party A:

法定代表人: 李慈雄

Representative:

联系人：

Contact person:

地址：

Address; Shanghai Jinshan Industrial Zone

电话/传真：

Tel/Fax

乙方：                             （公章）

Party B:                             (cachet)

法定代表人：

Representative:

联系人：

Contact person:

地址：

Address;

电话/传真：

Tel/Fax

十五、技术偏离表及商务偏离表：

如有技术及商务偏离，请在招标文件中附投标单位技术偏离表及商务偏离表（偏离表格式可使用投标单位格式表）。

技术偏离表：

投标单位名称：

| 序号 | 供货项目名称 | 标书规格 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位代表签字:

商务偏离表：

投标单位名称：

| 序号 | 标书内容 | 投标内容 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标单位代表签字:

| 基建零星维修清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 备注 |
|  | 拆除工程 |  |  |  |  |
| 1 | 铲除卷材防水层 屋面 | m2 | 1.00 |  |  |
| 2 | 铲除卷材防水层 天沟 | m2 | 1.00 |  |  |
| 3 | 拆除钢筋砼 基础 设备 | m3 | 1.00 |  |  |
| 4 | 拆除钢筋砼 柱 | m3 | 1.00 |  |  |
| 5 | 拆除钢筋砼 梁 | m3 | 1.00 |  |  |
| 6 | 拆除钢筋砼 墙 (厚100) | m2 | 1.00 |  |  |
| 7 | 拆除钢筋砼 板 现浇板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 8 | 拆除钢筋砼 天沟 | m | 1.00 |  |  |
| 9 | 拆除钢筋砼 楼梯(钢砼栏杆) 梁式 | m2 | 1.00 |  |  |
| 10 | 拆除钢筋砼 雨蓬、晒台、阳台 | m2 | 1.00 |  |  |
| 11 | 拆除钢筋砼 压顶 | m3 | 1.00 |  |  |
| 12 | 拆除实心砖墙 半砖 石灰砂浆 | m2 | 1.00 |  |  |
| 13 | 拆除砖 基础 | m3 | 1.00 |  |  |
| 14 | 铲除地坪地砖 | m2 | 1.00 |  |  |
| 15 | 拆除素砼地坪 | m3 | 1.00 |  |  |
| 16 | 拆除大理石地坪 | m2 | 1.00 |  |  |
| 17 | 拆除木地板 双层 | m2 | 1.00 |  |  |
| 18 | 拆除钢门窗 单双扇 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 19 | 拆除钢柱、钢梁 | t | 1.00 |  |  |
| 20 | 拆除钢楼梯 | m2 | 1.00 |  |  |
| 21 | 拆除钢扶手、栏杆 | m2 | 1.00 |  |  |
| 22 | 拆除隔墙 轻钢龙骨 | m2 | 1.00 |  |  |
| 23 | 拆除平顶 金属龙骨 石膏板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 24 | 铲除平顶粉刷 | m2 | 1.00 |  |  |
| 25 | 铲除墙面粉刷 瓷砖 | m2 | 1.00 |  |  |
| 26 | 铲除墙面粉刷 软底 | m2 | 1.00 |  |  |
| 27 | 铲除墙面粉刷 硬底 | m2 | 1.00 |  |  |
| 28 | 拆除筒子板 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 29 | 拆除窗台板 | 块 | 1.00 |  |  |
| 30 | 拆除踢脚板 | m | 1.00 |  |  |
| 31 | 拆除壁橱 | m2 | 1.00 |  |  |
| 32 | 拆除大便器 坐式 | 只 | 1.00 |  |  |
| 33 | 拆除大便器 蹲式 | 只 | 1.00 |  |  |
| 34 | 拆除小便器 挂式 | 只 | 1.00 |  |  |
| 35 | 拆除小便器 立式 | 只 | 1.00 |  |  |
| 36 | 拆除面盆 台式 | 只 | 1.00 |  |  |
| 37 | 钢筋混凝土墙体切割 厚200以内 | m | 1.00 |  |  |
| 38 | 拆除塑料电管 管径(mm) 20 | m | 1.00 |  |  |
|  | 土方工程 |  |  |  |  |
| 39 | 挖槽 一、二类 | m3 | 1.00 |  |  |
| 40 | 挖柱基 一、二类 | m3 | 1.00 |  |  |
| 41 | 挖土方 一、二类 | m3 | 1.00 |  |  |
| 42 | 就地回填土 夯填 | m3 | 1.00 |  |  |
| 43 | 平整场地 | m2 | 1.00 |  |  |
| 44 | 土方运输 人工运土方 20m | m3 | 1.00 |  |  |
|  | 砌筑工程 |  |  |  |  |
| 45 | 基础垫层 三合土 | m3 | 1.00 |  |  |
| 46 | 新砌基础大方脚 统一砖 水泥砂浆 M10 | m3 | 1.00 |  |  |
| 47 | 新砌1/4砖墙 统一砖 混合砂浆 M5.0 | m2 | 1.00 |  |  |
| 48 | 新砌半砖墙 统一砖 石灰砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 49 | 新砌半砖墙 多孔砖 混合砂浆 M5.0 | m2 | 1.00 |  |  |
| 50 | 新砌三孔砖墙 墙厚115 混合砂浆 M5.0 | m2 | 1.00 |  |  |
| 51 | 新开门樘 半砖 单双门 混合砂浆 M5.0 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 52 | 新开窗樘 半砖 单双扇 混合砂浆 M5.0 | 樘 | 1.00 |  |  |
|  | 混凝土工程 |  |  |  |  |
| 53 | 钢模板 基础 独立 | m2 | 1.00 |  |  |
| 54 | 钢模板 基础 带型 | m2 | 1.00 |  |  |
| 55 | 钢模板 设备基础 1m3以内 | m2 | 1.00 |  |  |
| 56 | 钢模板 柱 矩形 | m2 | 1.00 |  |  |
| 57 | 钢模板 梁 基础梁 | m2 | 1.00 |  |  |
| 58 | 钢模板 墙 | m2 | 1.00 |  |  |
| 59 | 钢模板 板 有梁板 10cm以内 | m2 | 1.00 |  |  |
| 60 | 钢模板 楼梯 | m2 | 1.00 |  |  |
| 61 | 钢模板 阳台 | m2 | 1.00 |  |  |
| 62 | 钢模板 雨蓬 | m2 | 1.00 |  |  |
| 63 | 钢模板 挑檐 天沟 | m2 | 1.00 |  |  |
| 64 | 钢模板 小型构件 | m2 | 1.00 |  |  |
| 65 | 木模板 基础 垫层 | m2 | 1.00 |  |  |
| 66 | 木模板 基础 带型 | m2 | 1.00 |  |  |
| 67 | 木模板 基础 独立 | m2 | 1.00 |  |  |
| 68 | 木模板 设备基础 1m3以内 | m2 | 1.00 |  |  |
| 69 | 木模板 柱 矩形柱 | m2 | 1.00 |  |  |
| 70 | 木模板 梁 基础梁 | m2 | 1.00 |  |  |
| 71 | 木模板 圈梁 直形 | m2 | 1.00 |  |  |
| 72 | 木模板 墙 厚100 以内 | m2 | 1.00 |  |  |
| 73 | 木模板 板 有梁板 厚100 以内 | m2 | 1.00 |  |  |
| 74 | 木模板 楼梯 | m2 | 1.00 |  |  |
| 75 | 木模板 阳台 | m2 | 1.00 |  |  |
| 76 | 木模板 雨蓬 | m2 | 1.00 |  |  |
| 77 | 木模板 挑檐 天沟 | m2 | 1.00 |  |  |
| 78 | 木模板 小型构件 | m2 | 1.00 |  |  |
| 79 | 钢筋 基础 带型 | t | 1.00 |  |  |
| 80 | 钢筋 基础 独立 | t | 1.00 |  |  |
| 81 | 钢筋 基础 设备 | t | 1.00 |  |  |
| 82 | 钢筋 柱 矩形柱 | t | 1.00 |  |  |
| 83 | 钢筋 梁 基础梁 | t | 1.00 |  |  |
| 84 | 钢筋 墙 | t | 1.00 |  |  |
| 85 | 钢筋 板 | t | 1.00 |  |  |
| 86 | 钢筋 楼梯 | t | 1.00 |  |  |
| 87 | 钢筋 阳台 雨蓬、挑檐、天沟 | t | 1.00 |  |  |
| 88 | 钢筋 预埋铁件 | t | 1.00 |  |  |
| 89 | 钢筋 小型构件 | t | 1.00 |  |  |
| 90 | 混凝土 基础 带型 现浇现拌砼(5-40)C20 | m3 | 1.00 |  |  |
| 91 | 混凝土 基础 独立 现浇现拌砼(5-40)C20 | m3 | 1.00 |  |  |
| 92 | 混凝土 基础 设备 1m3以内 现浇现拌砼(5-40)C20 | m3 | 1.00 |  |  |
| 93 | 混凝土 柱 矩形柱 现浇现拌砼(5-40)C20 | m3 | 1.00 |  |  |
| 94 | 混凝土 柱 构造柱 现浇现拌砼(5-40)C20 | m3 | 1.00 |  |  |
| 95 | 混凝土 梁 基础梁 现浇现拌砼(5-40)C20 | m3 | 1.00 |  |  |
| 96 | 混凝土 梁 过梁 现浇现拌砼(5-40)C20 | m3 | 1.00 |  |  |
| 97 | 混凝土 梁 圈梁 现浇现拌砼(5-40)C20 | m3 | 1.00 |  |  |
| 98 | 混凝土 墙 现浇现拌砼(5-40)C20 | m3 | 1.00 |  |  |
| 99 | 混凝土 板 有梁板 现浇现拌砼(5-40)C20 | m3 | 1.00 |  |  |
| 100 | 混凝土 楼梯 现浇现拌砼(5-40)C20 | m2 | 1.00 |  |  |
| 101 | 混凝土 阳台 现浇现拌砼(5-40)C20 | m2 | 1.00 |  |  |
| 102 | 混凝土 雨蓬 现浇现拌砼(5-40)C20 | m2 | 1.00 |  |  |
| 103 | 混凝土 挑檐 天沟 现浇现拌砼(5-40)C20 | m3 | 1.00 |  |  |
| 104 | 混凝土 小型构件 现浇现拌砼(5-40)C20 | m3 | 1.00 |  |  |
|  | 加固工程 |  |  |  |  |
| 105 | 墙体钢筋网片(单面)外粉水泥砂浆 网眼200以内 厚3cm 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 106 | 墙体钢筋网片(双面)外粉水泥砂浆 网眼200以内 厚3cm 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 107 | 柱加固 角钢钢围套 50×5 | t | 1.00 |  |  |
| 108 | 梁加固 角钢钢围套 75×6 | t | 1.00 |  |  |
| 109 | 护墙加固 角钢 | t | 1.00 |  |  |
| 110 | 柱加固 单层狭条粘钢 板厚3mm | m2 | 1.00 |  |  |
| 111 | 梁加固 梁面单层粘钢 板厚3mm | m2 | 1.00 |  |  |
| 112 | 狭形箍布加固钢筋混凝土柱 单层 200g | m2 | 1.00 |  |  |
| 113 | 宽形箍布加固钢筋混凝土柱 单层 200g | m2 | 1.00 |  |  |
|  | 金属工程 |  |  |  |  |
| 114 | 新做钢屋架 普通型 | t | 1.00 |  |  |
| 115 | 新做钢柱 型钢柱 | t | 1.00 |  |  |
| 116 | 新做钢梁 | t | 1.00 |  |  |
| 117 | 新做钢构件 钢支撑 | t | 1.00 |  |  |
| 118 | 新做钢构件 钢拉杆 | t | 1.00 |  |  |
| 119 | 新做钢檩条 角钢檩条 | t | 1.00 |  |  |
| 120 | 新做钢檩条 槽钢檩条 | t | 1.00 |  |  |
| 121 | 钢结构安装 钢屋架 梁、檩条 | t | 1.00 |  |  |
| 122 | 钢结构安装 钢柱 | t | 1.00 |  |  |
| 123 | 新做门框钢架 槽钢 | t | 1.00 |  |  |
| 124 | 新做钢扶梯 梯段 | 步 | 1.00 |  |  |
| 125 | 新做钢扶梯 平台 | m2 | 1.00 |  |  |
| 126 | 新装管子栏杆 二横档 镀锌钢管 | m | 1.00 |  |  |
| 127 | 新装管子栏杆 三横档 镀锌钢管 | m | 1.00 |  |  |
| 128 | 新做栏杆 简单花式 | m | 1.00 |  |  |
| 129 | 修换管子栏杆或扶手 镀锌钢管 φ25 | m | 1.00 |  |  |
| 130 | 不锈钢管扶手 直管栏杆 | m | 1.00 |  |  |
| 131 | 新做钢架招牌基层 轻型 | t | 1.00 |  |  |
|  | 木装修工程 |  |  |  |  |
| 132 | 新做搁栅平顶 PVC条板 加木筋 | m2 | 1.00 |  |  |
| 133 | 新做吊平顶基层 木龙骨 木屋架下 | m2 | 1.00 |  |  |
| 134 | 新做吊平顶基层 轻钢龙骨 300×600 | m2 | 1.00 |  |  |
| 135 | 新做吊平顶基层(明架) T型龙骨(上人型) 500×500 | m2 | 1.00 |  |  |
| 136 | 新做吊平顶面层 纸面 石膏板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 137 | 新做吊平顶面层 水泥 压力板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 138 | 新做吊平顶面层 聚合 珍珠岩板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 139 | 新做吊平顶面层 木丝板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 140 | 新做吊平顶面层 硅钙板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 141 | 新做吊平顶面层 石膏板 浮搁式 | m2 | 1.00 |  |  |
| 142 | 新做吊平顶面层 矿棉板 浮搁式 | m2 | 1.00 |  |  |
| 143 | 新做吊平顶面层 矿棉板 粘贴式 | m2 | 1.00 |  |  |
| 144 | 新做吊平顶面层 塑铝板 分缝 | m2 | 1.00 |  |  |
| 145 | 新做吊平顶面层 塑铝板 密铺 | m2 | 1.00 |  |  |
| 146 | 新做吊平顶面层 扣板 铝合金板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 147 | 新做吊平顶面层 扣板 PVC条板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 148 | 修补或拆换吊平顶面层 钢板网 板条 | m2 | 1.00 |  |  |
| 149 | 修补或拆换吊平顶面层 纤维板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 150 | 修补或拆换吊平顶面层 板条 | m2 | 1.00 |  |  |
| 151 | 修补或拆换吊平顶面层 三夹板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 152 | 修补或拆换吊平顶面层 五夹板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 153 | 修补或拆换吊平顶面层 纸面 石膏板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 154 | 修补或拆换吊平顶面层 水泥 压力板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 155 | 修补或拆换吊平顶面层 聚合 珍珠岩板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 156 | 修补或拆换吊平顶面层 木丝板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 157 | 修补或拆换吊平顶面层 硅钙板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 158 | 修补或拆换吊平顶面层 石膏板 浮搁式 | m2 | 1.00 |  |  |
| 159 | 修补或拆换吊平顶面层 矿棉板 浮搁式 | m2 | 1.00 |  |  |
| 160 | 修补或拆换吊平顶面层 矿棉板 粘贴式 | m2 | 1.00 |  |  |
| 161 | 修补或拆换吊平顶面层 塑铝板 密铺 | m2 | 1.00 |  |  |
| 162 | 修补或拆换吊平顶面层 塑铝板 分缝 | m2 | 1.00 |  |  |
| 163 | 修补或拆换吊平顶面层 扣板 铝合金板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 164 | 修补或拆换吊平顶面层 扣板 PVC条板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 165 | 拆钉平顶面层 三夹板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 166 | 拆钉平顶面层 五夹板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 167 | 高低平顶旁板 直线 200以内 | m | 1.00 |  |  |
| 168 | 高低平顶旁板 直线 200以外 | m | 1.00 |  |  |
| 169 | 高低平顶旁板 弧形 200以内 | m | 1.00 |  |  |
| 170 | 高低平顶旁板 弧形 200以外 | m | 1.00 |  |  |
| 171 | 平顶开灯槽 直线(轻钢龙骨基层) 平面 | m | 1.00 |  |  |
| 172 | 铝合金平顶 条板 开放式 | m2 | 1.00 |  |  |
| 173 | 铝合金平顶 方板 300×300 | m2 | 1.00 |  |  |
| 174 | 平顶开灯洞 金属面 | 只 | 1.00 |  |  |
| 175 | 平顶 开灯带 | m | 1.00 |  |  |
| 176 | 新做轻钢龙骨隔墙筋 间距400 c75系列 | m2 | 1.00 |  |  |
| 177 | 新做隔墙木墙筋 木料 50×75 | m2 | 1.00 |  |  |
| 178 | 墙面防潮层 油毡 | m2 | 1.00 |  |  |
| 179 | 隔音棉 玻璃棉 厚50 | m2 | 1.00 |  |  |
| 180 | 新做隔墙和墙裙面层 纤维板 密铺 | m2 | 1.00 |  |  |
| 181 | 新做隔墙和墙裙面层 细木工板 密铺 | m2 | 1.00 |  |  |
| 182 | 新做隔墙和墙裙面层 纸面石膏板 单层 | m2 | 1.00 |  |  |
| 183 | 新做隔墙和墙裙面层 水泥 压力板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 184 | 新做隔墙和墙裙面层 硅钙板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 185 | 新做隔墙和墙裙面层 铝合金 扣板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 186 | 新做隔墙和墙裙面层 PVC条板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 187 | 新做隔墙和墙裙面层 企口板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 188 | 新做隔墙和墙裙面层 板条 | m2 | 1.00 |  |  |
| 189 | 新做装饰面层 装饰夹板 密铺 | m2 | 1.00 |  |  |
| 190 | 新做装饰面层 防火板 密铺 | m2 | 1.00 |  |  |
| 191 | 新做装饰面层 塑铝板 密铺 | m2 | 1.00 |  |  |
| 192 | 新做装饰面层 塑铝板 分缝 | m2 | 1.00 |  |  |
| 193 | 新做装饰面层 织物板 装饰布 | m2 | 1.00 |  |  |
| 194 | 隔墙和墙裙面层 拆换 纤维板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 197 | 新做木扶梯(扶梯宽1米) 30×200踏步板 2根筋 | m2 | 1.00 |  |  |
| 198 | 木扶梯小平台 新做 | m2 | 1.00 |  |  |
| 199 | 圆柱包金属面 钢龙骨夹板基层 不锈钢面 | m2 | 1.00 |  |  |
| 200 | 装饰柱安装 石膏 柱帽 | 只 | 1.00 |  |  |
| 201 | 新做筒子板(实木) 有樘子 松木 | m2 | 1.00 |  |  |
| 202 | 新做门窗贴脸 实木制作安装 80以内 | m | 1.00 |  |  |
| 203 | 新做窗台板 实木 松木 | m2 | 1.00 |  |  |
| 204 | 安装装饰线条 20以内 | m | 1.00 |  |  |
| 205 | 新做窗帘盒 暗 | m | 1.00 |  |  |
| 206 | 新做平顶顶角线 实木成品 45以内 | m | 1.00 |  |  |
| 207 | 新做石膏线 角线 150以内 | m | 1.00 |  |  |
| 208 | 新做平顶角线造型 叠阶 | m | 1.00 |  |  |
| 209 | 新做墙面金属装饰线条 铜镜面 60以内 | m | 1.00 |  |  |
| 210 | 新做画景线 25×50 | m | 1.00 |  |  |
| 211 | 新做壁橱 木筋夹板基层 | m2 | 1.00 |  |  |
| 212 | 新做服务台 木筋夹板基层 | m | 1.00 |  |  |
| 213 | 新做大理石洗漱台 钢支架 水泥砂浆 1:2 | m | 1.00 |  |  |
| 214 | 安装卫生间用具 毛巾架 | 套 | 1.00 |  |  |
|  | 屋面工程 |  |  |  |  |
| 215 | 天斜沟底板 新做 厚15 | m | 1.00 |  |  |
| 216 | 新铺或拆换 屋面板油毡 30度以内 | m2 | 1.00 |  |  |
| 217 | 翻做油毡屋面 一毡二油 | m2 | 1.00 |  |  |
| 218 | 新做卷材屋面 APP改性沥青 | m2 | 1.00 |  |  |
| 219 | 防水涂膜屋面 (二布六胶) 氯丁乳胶玻璃布 新做 | m2 | 1.00 |  |  |
| 220 | 新做聚氨脂防水涂膜屋面 二度 厚1.5 | m2 | 1.00 |  |  |
| 221 | 新做水性沥青基防水涂膜屋面 厚3.5 | m2 | 1.00 |  |  |
| 222 | 新做聚氯乙烯胶泥防水涂膜屋面 一布二油 | m2 | 1.00 |  |  |
| 223 | 刷冷 底子油 冷底子油(30:70) | m2 | 1.00 |  |  |
| 224 | 屋面隔热板(板厚3.5cm) 新做 混合砂浆 M5.0 | m2 | 1.00 |  |  |
| 225 | 水泥黄沙 找平层 厚15 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 226 | 平屋面捣细石砼 厚40 无筋 现浇现拌砼(5-16)C20 | m2 | 1.00 |  |  |
| 227 | 包落水洞 新做 一毡二油 | 只 | 1.00 |  |  |
| 228 | 镀锌铁皮横水落 新做 宽23cm | m | 1.00 |  |  |
| 229 | 聚氯乙烯半圆型横水落 新装 宽16cm | m | 1.00 |  |  |
| 230 | 钙塑落水管 直径7.5cm 新装 | m | 1.00 |  |  |
| 231 | 聚氯乙烯矩形落水管 新装 | m | 1.00 |  |  |
| 232 | 铸铁落水管 新装(直径) 5cm | m | 1.00 |  |  |
| 233 | 调换墙箍(直径) 5cm | 只 | 1.00 |  |  |
| 234 | 新做或拆换镀锌铁皮水斗 半圆型 | 只 | 1.00 |  |  |
| 235 | 钙塑水斗 新装(直径) 7.5cm | 只 | 1.00 |  |  |
| 236 | 聚氯乙烯水斗 新装(直径) 7.5cm | 只 | 1.00 |  |  |
| 237 | 阳台落水头子 凿窝落水头 原洞 | 套 | 1.00 |  |  |
| 238 | 彩色玻纤沥青板瓦屋面 毛板底 | m2 | 1.00 |  |  |
| 239 | 改性沥青防水卷材泛水 | m | 1.00 |  |  |
| 240 | 改性沥青防水卷材天沟 | m | 1.00 |  |  |
| 241 | 彩色玻纤沥青板瓦斜沟 切割搭接式 毛板底 | m | 1.00 |  |  |
| 242 | 聚氯乙烯树脂瓦屋面 | m2 | 1.00 |  |  |
|  | 粉刷工程 |  |  |  |  |
| 243 | 清水砖墙柱面 新嵌灰缝 平灰缝 水泥砂浆 1:0.1 (房修) | m2 | 1.00 |  |  |
| 244 | 修补清水砖墙柱面 全补全嵌 补砖嵌缝 水泥砂浆 1:0.1 (房修) | m2 | 1.00 |  |  |
| 245 | 清水砖墙窗盘 新嵌灰缝 单双扇 水泥砂浆 1:0.1 (房修) | 只 | 1.00 |  |  |
| 246 | 新粉水泥黄沙粉刷 墙柱面、彩牌、栏杆墙 粉光 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 247 | 水泥黄沙粉刷 台度、勒脚 新粉 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 248 | 新粉水泥黄沙粉刷 台口线、腰线、护袭线 五皮以内 水泥砂浆 1:3 | m | 1.00 |  |  |
| 249 | 新粉水泥黄沙粉刷 雨篷出线 无线条 水泥砂浆 1:3 | m | 1.00 |  |  |
| 250 | 新粉水泥黄沙粉刷 栏杆 方 水泥砂浆 1:3 | 根 | 1.00 |  |  |
| 251 | 新粉水泥黄沙粉刷 阳台、晒台、上下扶手 无线条 水泥砂浆 1:2.5 | m | 1.00 |  |  |
| 252 | 水泥粉刷方板、腰线 宽度200—300 新粉 水泥砂浆 1:2.5 | m | 1.00 |  |  |
| 253 | 新粉水泥黄沙粉刷 窗盘板 单双扇 水泥砂浆 1:2.5 | 块 | 1.00 |  |  |
| 254 | 新粉水泥黄沙粉刷 护角线 明 水泥砂浆 1:2 | 根 | 1.00 |  |  |
| 255 | 混合砂浆粉刷 新粉 混合砂浆 1:1:6 | m2 | 1.00 |  |  |
| 256 | 新粉墙柱面粉刷 黄沙石灰底纸筋面 出柱头 石灰砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 257 | 墙柱面粉刷 黄沙石灰底石膏面 新粉 石灰砂浆 1:2.5 | m2 | 1.00 |  |  |
| 258 | 墙柱面粉刷 赤脚纸筋 新粉 纸筋石灰浆 | m2 | 1.00 |  |  |
| 259 | 水泥黄沙粉刷 扶梯栏杆墙 新粉 水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 1.00 |  |  |
| 260 | 水泥黄沙粉刷 扶梯扶手 新粉 水泥砂浆 1:3 | m | 1.00 |  |  |
| 261 | 砌粉椽子档分隔(单面) 纸筋石灰浆 | m | 1.00 |  |  |
| 262 | 新粉室内板条平顶 黄沙纸筋底纸筋面 不出柱头 纸筋砂浆 1:3 (房修) | m2 | 1.00 |  |  |
| 263 | 修粉室内板条平顶 修嵌裂缝 纸筋石灰浆 | m | 1.00 |  |  |
| 264 | 板条钢丝网平顶 黄沙纸筋底纸筋面 修粉 纸筋砂浆 1:3 (房修) | m2 | 1.00 |  |  |
| 265 | 砼平顶(出柱头) 混合砂浆底纸筋面 新粉 混合砂浆 1:1:6 | m2 | 1.00 |  |  |
| 266 | 修粉砼平顶 修粉铁涨 水泥砂浆 1:2 | m2 | 1.00 |  |  |
| 267 | 新粉平顶直角线 混合砂浆底纸筋面 300以内 混合砂浆 1:1:6 | m | 1.00 |  |  |
| 268 | 干粘石粉刷 新粉墙柱面 无嵌条 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 269 | 水泥卵石粉刷 新粉墙柱面 整体墙面 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 270 | 新粉水刷石粉刷 台口线、腰线 五皮以内 水泥砂浆 1:2.5 | m | 1.00 |  |  |
| 271 | 斩粉水刷石粉刷 台口线、腰线 五皮以内 水泥砂浆 1:2.5 | m | 1.00 |  |  |
| 272 | 墙柱面瓷砖 150×150 新铺 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 273 | 平顶瓷砖 150×150 新铺 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 274 | 墙柱面砖(密铺) 50×100 新铺 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 275 | 新铺墙柱面砖 密铺(零星) 50×100 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 276 | 水泥砂浆粉刷 修补假面砖 勒缝 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 277 | 墙柱面毛面砖 新铺 密铺 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 278 | 墙柱面陶瓷锦砖 新铺 整体墙面 水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 1.00 |  |  |
| 279 | 墙柱面玻璃锦砖 新铺 整体墙面 水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 1.00 |  |  |
| 280 | 新铺花岗石墙面 成型 水泥砂浆 1:2 | m2 | 1.00 |  |  |
| 281 | 新铺干挂花岗石墙柱面 外墙(勾缝) 0.5m2以内 | m2 | 1.00 |  |  |
| 282 | 新铺大理石墙柱面 整体墙面 灌浆层每超1cm 水泥砂浆 1:2 | m2 | 1.00 |  |  |
| 283 | 预制水磨石板 新铺 墙柱面 水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 1.00 |  |  |
| 284 | 花岗石、大理石贴面 翻铺 墙柱面 | m2 | 1.00 |  |  |
| 285 | 大理石 割边 | m | 1.00 |  |  |
| 286 | 冲洗外墙面 粉刷墙面 毛面 | m2 | 1.00 |  |  |
| 287 | 面砖墙面嵌缝 克渗腻子 | m | 1.00 |  |  |
| 288 | 抹灰墙面嵌缝 水泥氯偏 | m | 1.00 |  |  |
| 289 | 喷涂无色防水涂料 溶剂型 面砖墙面 | m2 | 1.00 |  |  |
| 290 | 墙面抹水泥基防水层 厚2.0mm | m2 | 1.00 |  |  |
|  | 楼地面工程 |  |  |  |  |
| 291 | 素砼基层 新做 60厚 现浇现拌砼(5-40)C10 | m2 | 1.00 |  |  |
| 292 | 细石砼找平层 30厚有筋 现浇现拌砼(5-16)C20 | m2 | 1.00 |  |  |
| 293 | 水泥砂浆找平层 硬基面 20厚 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 294 | 防水砂浆防潮层 平面 20厚 水泥砂浆 1:2 | m2 | 1.00 |  |  |
| 295 | 地面水泥砂浆面层 新粉 20厚 水泥砂浆 1:2 | m2 | 1.00 |  |  |
| 296 | 楼梯水泥砂浆面层 20厚现浇 新粉 水泥砂浆 1:2 | m2 | 1.00 |  |  |
| 297 | 107胶水泥批地坪 刮批三度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 298 | 水泥踢脚线 新粉 150高 水泥砂浆 1:3 | m | 1.00 |  |  |
| 299 | 楼梯水泥踢脚线 新粉 150高 水泥砂浆 1:3 | m | 1.00 |  |  |
| 300 | 水磨石地面 嵌条、白水泥 新粉 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 301 | 水磨石地面 砂磨 | m2 | 1.00 |  |  |
| 302 | 水磨石地面 打蜡 | m2 | 1.00 |  |  |
| 303 | 水磨石地面 清磨抛光 | m2 | 1.00 |  |  |
| 304 | 水磨石地面 艺术图案 新粉 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 305 | 水磨石踢脚线 新粉(白水泥) 150高 水泥砂浆 1:3 | m | 1.00 |  |  |
| 306 | 水磨石扶梯 白水泥 新粉 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 307 | 水磨石扶梯栏杆墙 白水泥 新粉 白水泥白石子浆 1:2 | m2 | 1.00 |  |  |
| 308 | 水磨石扶梯踢脚线 白水泥 新粉 水泥砂浆 1:3 | m | 1.00 |  |  |
| 309 | 预制水磨石 新铺 地面 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 310 | 缸砖地坪 新铺 勾缝 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 311 | 新铺地砖地坪 200×200 密铺 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 312 | 陶瓷锦砖地坪 修铺 普通 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 313 | 新铺地砖地坪 踢脚 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 314 | 新铺地砖地坪 楼梯 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 315 | 新铺地砖地坪 台阶 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 316 | 修铺地砖地坪 200×200 密铺 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 317 | 修铺地砖地坪 200×200 勾缝 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 318 | 新铺地砖地坪 零星 水泥砂浆 1:3 | m2 | 1.00 |  |  |
| 319 | 铺贴大理石 新铺 地面 水泥砂浆 1:2 | m2 | 1.00 |  |  |
| 320 | 铺贴花岗石 新铺 地面 水泥砂浆 1:2 | m2 | 1.00 |  |  |
| 321 | 胶铺花岗石 新铺 踢脚 | m2 | 1.00 |  |  |
| 322 | 架空地搁栅 内施 圆木 | m3 | 1.00 |  |  |
| 323 | 新做木地板地搁栅 30×45 @300 | m2 | 1.00 |  |  |
| 324 | 新铺木地板 毛地板 毛板 | m2 | 1.00 |  |  |
| 325 | 整修企口地板 修补 硬木 | m2 | 1.00 |  |  |
| 326 | 小木地板 新铺 直铺 | m2 | 1.00 |  |  |
| 327 | 塑料地板 新铺 | m2 | 1.00 |  |  |
| 328 | 复合地板 新铺 | m2 | 1.00 |  |  |
| 329 | 塑料地板 调换 | m2 | 1.00 |  |  |
| 330 | 新铺防静电地板 铝质 500×500 | m2 | 1.00 |  |  |
| 331 | 新做、添配踢脚板 高100 | m | 1.00 |  |  |
| 332 | 新做地毯面层 不带胶垫 地面 | m2 | 1.00 |  |  |
| 333 | 金刚砂防滑条 新粉 | m | 1.00 |  |  |
| 334 | 铜质防滑条 新做 角条 | m | 1.00 |  |  |
|  | 门窗工程 |  |  |  |  |
| 335 | 新做木门扇 实木(松木) 三冒头 | m2 | 1.00 |  |  |
| 336 | 新做木门扇 纱门扇 无中梃 | m2 | 1.00 |  |  |
| 337 | 新做钢门单扇 翻腰 | m2 | 1.00 |  |  |
| 338 | 新做钢窗单扇 平腰 | m2 | 1.00 |  |  |
| 339 | 安装钢门窗 单扇或 双扇 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 340 | 修理钢门 内外框 中修 | 樘 | 1.00 |  |  |
| 341 | 新做纱门 | m2 | 1.00 |  |  |
| 342 | 新做纱窗 | m2 | 1.00 |  |  |
| 343 | 铝合金地弹门制作安装 单扇 无固定窗 | m2 | 1.00 |  |  |
| 344 | 铝合金平开门制作安装 单扇(38系列) 无固定窗 | m2 | 1.00 |  |  |
| 345 | 铝合金推拉窗 制作安装 双扇(90系列) 无固定窗 | m2 | 1.00 |  |  |
| 346 | 铝合金平开窗制作安装 单扇(38系列) 无固定窗 | m2 | 1.00 |  |  |
| 347 | 铝合金推拉窗 制作安装 双扇(90系列) 有固定窗 | m2 | 1.00 |  |  |
| 348 | 铝合金固定窗 制作安装 38系列 | m2 | 1.00 |  |  |
| 349 | 安装铝合金门 地弹门 单扇 | m2 | 1.00 |  |  |
| 350 | 安装铝合金门 平开门 | m2 | 1.00 |  |  |
| 351 | 安装铝合金窗 平开窗 | m2 | 1.00 |  |  |
| 352 | 安装铝合金窗 推拉窗 | m2 | 1.00 |  |  |
| 353 | 安装铝合金窗 固定窗 | m2 | 1.00 |  |  |
| 354 | 安装铝合金窗 防盗窗 | m2 | 1.00 |  |  |
| 355 | 安装铝合金窗 百叶窗 | m2 | 1.00 |  |  |
| 356 | 安装塑钢门 平开门 | m2 | 1.00 |  |  |
| 357 | 安装塑钢门 地弹门 单扇 | m2 | 1.00 |  |  |
| 358 | 安装塑钢门 移门 | m2 | 1.00 |  |  |
| 359 | 安装塑钢窗 平开窗 无固定窗 | m2 | 1.00 |  |  |
| 360 | 安装塑钢窗 推拉窗 无固定窗 | m2 | 1.00 |  |  |
| 361 | 安装无框玻璃门 大门夹 单层12mm | m2 | 1.00 |  |  |
| 362 | 安装卷帘门 封闭式 | m2 | 1.00 |  |  |
| 363 | 新装木门扇拉手 300以内 | 副 | 1.00 |  |  |
| 364 | 新装铝合金门拉手 竖臂拉手 | 副 | 1.00 |  |  |
| 365 | 新装木门锁 弹子锁 | 把 | 1.00 |  |  |
| 366 | 调换木门锁 弹子锁 | 把 | 1.00 |  |  |
| 367 | 安装普通弹簧铰链 100 | 副 | 1.00 |  |  |
| 368 | 闭门器 新装 | 只 | 1.00 |  |  |
| 369 | 门轧头 新做 | 只 | 1.00 |  |  |
| 370 | 新做木门窗樘 双层细木工板+九厘板 48×75 | m | 1.00 |  |  |
|  | 沟路工程 |  |  |  |  |
| 371 | 新排瓦筒排水管 管径100 水泥砂浆 1:2 | m | 1.00 |  |  |
| 372 | 调换瓦筒(三只及三只以内) 管径100 水泥砂浆 1:2 | 处 | 1.00 |  |  |
| 373 | 新排聚氯乙烯排水管 管径110 | m | 1.00 |  |  |
| 374 | 新做排水管砼基础 管径100 100厚 现浇现拌砼(5-40)C10 | m | 1.00 |  |  |
| 375 | 新砌窨井 半砖 450×450 现浇现拌砼(5-40)C20 | 只 | 1.00 |  |  |
| 376 | 窨井加高 半砖 450×450 水泥砂浆 1:2.5 | 只 | 1.00 |  |  |
| 377 | 局部拆砌窨井 半砖拆砌五皮内 450×450 水泥砂浆 1:2.5 | 只 | 1.00 |  |  |
| 378 | 修理窨井 修补内粉刷 450×450 水泥砂浆 1:2 | 只 | 1.00 |  |  |
| 379 | 窨井接管 1砖窨井 水泥砂浆 1:2 | 只 | 1.00 |  |  |
| 380 | 新排十三号 小号 水泥砂浆 1:3 | 只 | 1.00 |  |  |
| 381 | 疏通淤塞(开洞) 总弄管 现浇现拌砼(5-40)C10 | 处 | 1.00 |  |  |
| 382 | 砖砌地沟 每增减10cm宽 现浇现拌砼(5-40)C15 | m | 1.00 |  |  |
| 383 | 明沟 新做 砼明沟 现浇现拌砼(5-40)C10 | m | 1.00 |  |  |
| 384 | 砼散水 新做 细石砼 现浇现拌砼(5-16)C20 | m2 | 1.00 |  |  |
| 385 | 路面垫层 碎砖垫层 | m3 | 1.00 |  |  |
| 386 | 翻做砼路面 100厚 现浇现拌砼(5-40)C10 | m2 | 1.00 |  |  |
| 387 | 水泥侧石 翻做 现浇现拌砼(5-40)C7.5 | m | 1.00 |  |  |
| 388 | 新做水泥预制块路面 条砖 200×100 | m2 | 1.00 |  |  |
| 389 | 广场砖路面 密铺(100×100) 新做 水泥砂浆 1:1 | m2 | 1.00 |  |  |
| 390 | 石材路面 新做石板 浆铺 水泥砂浆 1:2.5 | m2 | 1.00 |  |  |
| 391 | 条砖侧石 新做 竖铺 水泥砂浆 1:3 | m | 1.00 |  |  |
| 392 | 新做条砖路面 砂垫 侧铺 | m2 | 1.00 |  |  |
| 393 | 阀门水表箱 修粉 水泥砂浆 1:3 | 只 | 1.00 |  |  |
| 394 | 墙脚开洞 接明沟 半砖 水泥砂浆 1:3 | 只 | 1.00 |  |  |
| 395 | 化粪池 新做 载二号 现浇现拌砼(5-40)C20 | 座 | 1.00 |  |  |
| 396 | 混凝土路面切缝 路面分仓缝 厚200内 | m | 1.00 |  |  |
|  | 油漆工程 |  |  |  |  |
| 397 | 木门调和漆 新做 (深色) 一底二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 398 | 木窗调和漆 新做 (深色) 一底二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 399 | 百页窗调和漆 新做 一底二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 400 | 木板壁调和漆 全出白 (深色) 一底二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 401 | 木栅栏、木栏杆调和漆[直栅] 全出白 一底二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 402 | 木屋架调和漆 全出白 一底二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 403 | 板平顶调和漆 全出白 (深色) 一底二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 404 | 窗台板、筒子板调和漆 全出白 (深色) 一底二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 405 | 木扶手调和漆 全出白 一底二度 | m | 1.00 |  |  |
| 406 | 窗帘盒调和漆 修出白 一底二度 | m | 1.00 |  |  |
| 407 | 挂镜线5cm以内 修出白 一底二度 | m | 1.00 |  |  |
| 408 | 踢脚板调和漆 全出白(深色) 一底二度 | m | 1.00 |  |  |
| 409 | 封檐板调和漆 修出白 一底二度 | m | 1.00 |  |  |
| 410 | 百页窗酚醛清漆 全出白 (油色) 一底二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 411 | 木扶手酚醛清漆 (不带托板) 全出白 (油色) 一底二度 | m | 1.00 |  |  |
| 412 | 挂镜线酚醛清漆 全出白 (油色) 一底二度 | m | 1.00 |  |  |
| 413 | 木栅栏、木栏杆 酚醛清漆(带扶手) 全出白 (油色) 一底二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 414 | 踢脚板酚醛清漆 新做 (油色) 一底二度 | m | 1.00 |  |  |
| 415 | 橱、台、柜 酚醛清漆 全出白 (油色) 一底二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 416 | 木栅栏、木栏杆 酚醛清漆(带扶手) 新做 (润油粉) 一底二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 417 | 踢脚板酚醛清漆 新做 (润油粉) 一底二度 | m | 1.00 |  |  |
| 418 | 装饰线条酚醛清漆 全出白 (润油粉) 一底三度 | m | 1.00 |  |  |
| 419 | 木栅栏、木栏杆 酚醛清漆(带扶手) 新做 (润油粉) 一底三度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 420 | 旧木材面油漆罩酚醛清漆(二度) 百页门 | m2 | 1.00 |  |  |
| 421 | 木门聚氨酯清漆 新做 一底三度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 422 | 百页门聚氨酯清漆 全出白 一底三度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 423 | 木窗聚氨酯清漆 全出白 一底三度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 424 | 木扶手聚氨酯清漆(不带托板) 新做 一底三度 | m | 1.00 |  |  |
| 425 | 旧木材面油漆罩聚氨酯清漆(二度) 装饰线条 | m | 1.00 |  |  |
| 426 | 木门聚氨酯色漆 新做 一底三度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 427 | 旧木材面油漆罩聚氨酯色漆(二度) 板平顶 | m2 | 1.00 |  |  |
| 428 | 百页门硝基清漆 新做 润油粉 | m2 | 1.00 |  |  |
| 429 | 金属面防锈漆 钢梁柱 | m2 | 1.00 |  |  |
| 430 | 墙面、平顶调和漆 新墙面、平顶 一底二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 431 | 墙面平顶抹灰面乳胶漆 新墙面 一底二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 432 | 墙面平顶石膏板面乳胶漆 新板面 二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 433 | 墙面批嵌107胶白水泥 | m2 | 1.00 |  |  |
| 434 | 墙面平顶803涂料 旧墙面 起底一般 二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 435 | 内墙涂料 仿瓷涂料 | m2 | 1.00 |  |  |
| 436 | 旧外墙面乳胶漆 光墙面 一底二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 437 | 外墙面仿石型涂料 光面 | m2 | 1.00 |  |  |
| 438 | 外墙面真石型涂料 光面 | m2 | 1.00 |  |  |
| 439 | 外墙面高级喷磁涂料 细拉毛 三度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 440 | 外墙面107白水泥浆 拉毛面 二度 | m2 | 1.00 |  |  |
| 441 | 地坪涂料 777型 涂料 | m2 | 1.00 |  |  |
|  | 裱糊和玻璃工程 |  |  |  |  |
| 442 | 抹灰墙面糊壁纸 不拼花 新墙面 | m2 | 1.00 |  |  |
| 443 | 柱头糊墙纸 不拼花 新柱面 | m2 | 1.00 |  |  |
| 444 | 柱糊金属墙纸 旧柱面 | m2 | 1.00 |  |  |
| 445 | 抹灰天棚糊壁纸 不拼花 旧天棚 | m2 | 1.00 |  |  |
| 446 | 石膏板面糊壁纸 拼花 新板面 | m2 | 1.00 |  |  |
| 447 | 织锦缎 墙面连裱宣纸 | m2 | 1.00 |  |  |
| 448 | 木门窗换玻璃 无座灰 3mm | m2 | 1.00 |  |  |
| 449 | 新木门窗安装玻璃 3mm | m2 | 1.00 |  |  |
| 450 | 旧木门窗拆装玻璃 无座灰 | m2 | 1.00 |  |  |
| 451 | 钢门窗安装玻璃 5mm | m2 | 1.00 |  |  |
| 452 | 旧钢门窗拆装玻璃 有座灰嵌油灰 | m2 | 1.00 |  |  |
| 453 | 旧天棚 添配玻璃 | m2 | 1.00 |  |  |
| 454 | 镜面玻璃 柱梁面 饰面 | m2 | 1.00 |  |  |
| 455 | 砖砌墙体钻孔 一砖墙以内 φ80 | 只 | 1.00 |  |  |
| 456 | 混凝土墙体钻孔 厚200以内 φ80 | 只 | 1.00 |  |  |
|  | 电气工程 |  |  |  |  |
| 457 | 新装钢管电线管 暗配(mm) 20 | m | 1.00 |  |  |
| 458 | 新装钢管电线管 暗配(mm) 25 | m | 1.00 |  |  |
| 459 | 新装钢管电线管 暗配(mm) 32 | m | 1.00 |  |  |
| 460 | 新装钢管电线管 暗配(mm) 40 | m | 1.00 |  |  |
| 461 | 新装钢管电线管 暗配(mm) 50 | m | 1.00 |  |  |
| 462 | 新装钢管电线管 明配(混合结构) 15 | m | 1.00 |  |  |
| 463 | 新装钢管电线管 明配(混合结构) 20 | m | 1.00 |  |  |
| 464 | 新装钢管电线管 明配(混合结构) 32 | m | 1.00 |  |  |
| 465 | 新装钢管电线管 明配(混合结构) 40 | m | 1.00 |  |  |
| 466 | 新装钢管电线管 明配(混合结构) 25 | m | 1.00 |  |  |
| 467 | 新装钢管电线管 明配(混合结构) 50 | m | 1.00 |  |  |
| 468 | 新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(mm) 15 | m | 1.00 |  |  |
| 469 | 新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(mm) 20 | m | 1.00 |  |  |
| 470 | 新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(mm) 25 | m | 1.00 |  |  |
| 471 | 新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(mm) 32 | m | 1.00 |  |  |
| 472 | 新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(mm) 40 | m | 1.00 |  |  |
| 473 | 新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(mm) 50 | m | 1.00 |  |  |
| 474 | 新装硬质聚氯乙烯电管 明配(混合结构) 15 | m | 1.00 |  |  |
| 475 | 新装硬质聚氯乙烯电管 明配(混合结构) 20 | m | 1.00 |  |  |
| 476 | 新装硬质聚氯乙烯电管 明配(混合结构) 25 | m | 1.00 |  |  |
| 477 | 新装硬质聚氯乙烯电管 明配(混合结构) 32 | m | 1.00 |  |  |
| 478 | 新装硬质聚氯乙烯电管 明配(混合结构) 40 | m | 1.00 |  |  |
| 479 | 新装硬质聚氯乙烯电管 明配(混合结构) 50 | m | 1.00 |  |  |
| 480 | 开凿电管墙槽 砖墙(宽) 50以内 | m | 1.00 |  |  |
| 481 | 新装金属软管 管长1.5m 管径15 | 根 | 1.00 |  |  |
| 482 | 新装楼板电线管 砼楼板(长1.5m以下) 管径15 | 根 | 1.00 |  |  |
| 483 | 管内穿线 塑料铜芯线(mm2) 1 | m | 1.00 |  |  |
| 484 | 管内穿线 塑料铜芯线(mm2) 1.5 | m | 1.00 |  |  |
| 485 | 管内穿线 塑料铜芯线(mm2) 2.5 | m | 1.00 |  |  |
| 486 | 管内穿线 塑料铜芯线(mm2) 4.5 | m | 1.00 |  |  |
| 487 | 管内穿线 塑料铜芯线(mm2) 4 | m | 1.00 |  |  |
| 488 | 新装塑料铜芯护套线 混合结构(股/mm2) 2×1 | m | 1.00 |  |  |
| 489 | 新装塑料铜芯护套线 混合结构(股/mm2) 2×1.5 | m | 1.00 |  |  |
| 490 | 新装塑料铜芯护套线 混合结构(股/mm2) 2×2.5 | m | 1.00 |  |  |
| 491 | 新装塑料铜芯护套线 混合结构(股/mm2) 2×4 | m | 1.00 |  |  |
| 492 | 新装桥架 托盘式 150×70 以下 | m | 1.00 |  |  |
| 493 | 新装桥架 槽式 150×70 以下 | m | 1.00 |  |  |
| 494 | 新装母线槽进线箱 三相五线 200A以下 | 只 | 1.00 |  |  |
| 495 | 新装塑料线槽 槽宽25 | m | 1.00 |  |  |
| 496 | 敷设VV5芯低压电缆 10mm2 以内 | m | 1.00 |  |  |
| 497 | 线槽配线 塑料铜芯线(mm2) 2.5 | m | 1.00 |  |  |
| 498 | 线槽配线 电视线 | m | 1.00 |  |  |
| 499 | 线槽配线 电话线 | m | 1.00 |  |  |
| 500 | 线槽配线 电脑线 | m | 1.00 |  |  |
| 501 | 线槽配线 音响线 | m | 1.00 |  |  |
| 502 | 新装明开关 3＂圆木 单控 | 只 | 1.00 |  |  |
| 503 | 新装明开关 3＂圆木 双控 | 只 | 1.00 |  |  |
| 504 | 新装86普通型开关 K21-6开关 双联单控 | 只 | 1.00 |  |  |
| 505 | 新装接线盒 明装 | 只 | 1.00 |  |  |
| 506 | 新装接线盒 暗装 | 只 | 1.00 |  |  |
| 507 | 新装插座 明插座 二线 | 只 | 1.00 |  |  |
| 508 | 新装平灯头 3"圆木台 插口式 | 只 | 1.00 |  |  |
| 509 | 吸顶半扁罩灯 新装 φ250-300 | 套 | 1.00 |  |  |
| 510 | 新装日光灯 吸顶式(40W) 双管 | 套 | 1.00 |  |  |
| 511 | 牛眼灯(SJXD252) 调换 | 只 | 1.00 |  |  |
| 512 | 直筒灯(SJXD524) 调换 | 只 | 1.00 |  |  |
| 513 | 导轨式射灯 新装 | m | 1.00 |  |  |
| 514 | 调换户外路灯 灯泡 | 只 | 1.00 |  |  |
| 515 | 新装普通型庭院灯 | 套 | 1.00 |  |  |
| 516 | 新装排气扇 500 | 台 | 1.00 |  |  |
| 517 | 新装吊风扇 有调速 1400 | 台 | 1.00 |  |  |
| 518 | 新装硬塑料进户弯管 四根 25×300 | 组 | 1.00 |  |  |
| 519 | 新装总熔丝板 550×400 2型 | 块 | 1.00 |  |  |
| 520 | 新装方板 225×300 | 块 | 1.00 |  |  |
| 521 | 新装电表板 三相 | 块 | 1.00 |  |  |
| 522 | 新装配电箱 PZ-30型(明装) 6回路 | 只 | 1.00 |  |  |
| 523 | 新装漏电保护器 C45ELE-2p | 只 | 1.00 |  |  |
| 524 | 新装AC30型插座 单相二极 10A | 只 | 1.00 |  |  |
| 525 | 新装空气开关 DZ12 60A/2 | 只 | 1.00 |  |  |
| 526 | 压铜接线端子 95-120 | 只 | 1.00 |  |  |
| 527 | 单安装架空线 塑料铜芯线 6 | m | 1.00 |  |  |
|  | 水卫工程 |  |  |  |  |
| 528 | 新装镀锌钢管给水管 螺纹连接(管径) 15 | m | 1.00 |  |  |
| 529 | 新装镀锌钢管给水管 螺纹连接(管径) 20 | m | 1.00 |  |  |
| 530 | 新装镀锌钢管给水管 螺纹连接(管径) 25 | m | 1.00 |  |  |
| 531 | 新装镀锌钢管给水管 螺纹连接(管径) 32 | m | 1.00 |  |  |
| 532 | 新装硬质聚氯乙烯(PVC-U)给水管 粘接(管径) 15 | m | 1.00 |  |  |
| 533 | 新装硬质聚氯乙烯(PVC-U)给水管 粘接(管径) 20 | m | 1.00 |  |  |
| 534 | 新装硬质聚氯乙烯(PVC-U)给水管 粘接(管径) 25 | m | 1.00 |  |  |
| 535 | 新装硬质聚氯乙烯(PVC-U)给水管 粘接(管径) 32 | m | 1.00 |  |  |
| 536 | 新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔(管径) 15 | m | 1.00 |  |  |
| 537 | 新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔(管径) 20 | m | 1.00 |  |  |
| 538 | 新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔(管径) 25 | m | 1.00 |  |  |
| 539 | 新装聚丙烯(PPR)给水管 热熔(管径) 32 | m | 1.00 |  |  |
| 540 | 新装钢管 焊接(管径) 32 | m | 1.00 |  |  |
| 541 | 新装钢管 焊接(管径) 40 | m | 1.00 |  |  |
| 542 | 新装钢管 焊接(管径) 50 | m | 1.00 |  |  |
| 543 | 新装钢管 焊接(管径) 65 | m | 1.00 |  |  |
| 544 | 铸铁水斗 新装 | 只 | 1.00 |  |  |
| 545 | 新装阀门 螺纹连接(管径) 15 | 只 | 1.00 |  |  |
| 546 | 新装阀门 螺纹连接(管径) 20 | 只 | 1.00 |  |  |
| 547 | 新装阀门 螺纹连接(管径) 25 | 只 | 1.00 |  |  |
| 548 | 新装阀门 螺纹连接(管径) 32 | 只 | 1.00 |  |  |
| 549 | 新装比例减压阀 法兰连接(管径) 50 | 只 | 1.00 |  |  |
| 550 | 新装比例减压阀 法兰连接(管径) 65 | 只 | 1.00 |  |  |
| 551 | 新装比例减压阀 法兰连接(管径) 80 | 只 | 1.00 |  |  |
| 552 | 新装止回阀 螺纹连接(管径) 32 | 只 | 1.00 |  |  |
| 553 | 新装止回阀 螺纹连接(管径) 40 | 只 | 1.00 |  |  |
| 554 | 新装止回阀 螺纹连接(管径) 25 | 只 | 1.00 |  |  |
| 555 | 新装底阀 螺纹连接(管径) 25 | 只 | 1.00 |  |  |
| 556 | 新装底阀 螺纹连接(管径) 40 | 只 | 1.00 |  |  |
| 557 | 新装底阀 螺纹连接(管径) 32 | 只 | 1.00 |  |  |
| 558 | 新装蝶阀手动 管径 40 | 只 | 1.00 |  |  |
| 559 | 新装浮球阀(连浮球) 螺纹连接(管径) 15 | 副 | 1.00 |  |  |
| 560 | 水嘴 新装 15 | 只 | 1.00 |  |  |
| 561 | 新装水表 管径 20 | 只 | 1.00 |  |  |
| 562 | 法兰安装 螺纹法兰 50 | 副 | 1.00 |  |  |
| 563 | 新装曲挠橡胶接头 法兰连接(管径) 50 | 只 | 1.00 |  |  |
| 564 | 浴缸 新装 | 套 | 1.00 |  |  |
| 565 | 新装瓷面盆 挂式 | 套 | 1.00 |  |  |
| 566 | 新装马桶 低水箱 坐式 | 套 | 1.00 |  |  |
| 567 | 新装马桶 高水箱 坐式 | 套 | 1.00 |  |  |
| 568 | 新装马桶 高水箱 蹲式 | 套 | 1.00 |  |  |
| 569 | 新装立式小便斗 | 套 | 1.00 |  |  |
| 570 | 新装挂式瓷小便斗 自落冲水(连三只) | 组 | 1.00 |  |  |
| 571 | 新装挂式瓷小便斗 阀门冲水 | 套 | 1.00 |  |  |
| 572 | 新装小便槽自落水箱 3.8升 | 套 | 1.00 |  |  |
| 573 | 新装小便槽冲水管自落式 槽长 2m以内 | 组 | 1.00 |  |  |
| 574 | 新装大便槽 手拉冲水箱 80升-100升 | 组 | 1.00 |  |  |
| 575 | 地板落水 新装 50 | 只 | 1.00 |  |  |
| 576 | 管道托架 制作 | kg | 1.00 |  |  |
| 577 | 管道托架 安装 | kg | 1.00 |  |  |
| 578 | 管道吊架 安装 | kg | 1.00 |  |  |
| 579 | 管道吊架 制作 | kg | 1.00 |  |  |
| 580 | 喷淋水嘴 新装 | 只 | 1.00 |  |  |
| 581 | 新装地上室外消火栓 管径 100 | 套 | 1.00 |  |  |
| 582 | 新装室内消火栓箱 明装(管径) 65单出口 | 套 | 1.00 |  |  |
| 583 | 安装单级离心水泵 管径 40-50 | 台 | 1.00 |  |  |
| 584 | 地面开管槽(宽×深) 砼路面厚120以下 400×500 | m | 1.00 |  |  |
| 585 | 墙面开管槽 管径(砼墙) 50以下 | m | 1.00 |  |  |
| 586 | 包扎、粉水管保温层 φ15 混合砂浆 1:1:6 | m | 1.00 |  |  |
| 587 | 包扎、粉水管保温层 φ20 混合砂浆 1:1:6 | m | 1.00 |  |  |
| 588 | 包扎聚乙烯水管保温层 φ15 | m | 1.00 |  |  |
| 589 | 包扎聚乙烯水管保温层 φ100 | m | 1.00 |  |  |
| 590 | 包扎离心玻璃棉水管保温层 φ50 | m | 1.00 |  |  |
|  | 通风工程 |  |  |  |  |
| 591 | 制作矩形风管(咬接) 周长(厚度≤0.5) L≤800 | m2 | 1.00 |  |  |
| 592 | 制作圆形风管(咬接) 直径(厚度≤0.5) φ140内 | m2 | 1.00 |  |  |
| 593 | 安装矩形风管 周长 (厚度≤0.5) L≤800 | m2 | 1.00 |  |  |
| 594 | 安装圆形风管 直径 (厚度≤0.5) φ140内 | m2 | 1.00 |  |  |
| 595 | 制作矩形风管(焊接) 周长(厚度≤2.0) L≤800 | m2 | 1.00 |  |  |
| 596 | 制作圆形风管(焊接) 直径(厚度≤2.0) φ360内 | m2 | 1.00 |  |  |
| 597 | 安装矩形风管(焊接) 周长(厚度≤2.0) L≤800 | m2 | 1.00 |  |  |
| 598 | 安装圆形风管(焊接) 直径(厚度≤2.0) φ250内 | m2 | 1.00 |  |  |
| 599 | 风管风口移位开孔 矩形风管 L >1800 | 个 | 1.00 |  |  |
| 600 | 测定孔制作安装 温度 | 个 | 1.00 |  |  |
| 601 | 导流片 制作安装 | m2 | 1.00 |  |  |
| 602 | 风管软接帆布 制作 | m2 | 1.00 |  |  |
| 603 | 软接法兰 制作 | m | 1.00 |  |  |
| 604 | 铝合金软管安装 每节≤1m | m | 1.00 |  |  |
| 605 | 安装圆形风管调节阀 直径 φ320内 | 个 | 1.00 |  |  |
| 606 | 安装方、矩形风管调节阀 周长 L≤480 | 个 | 1.00 |  |  |
| 607 | 安装百叶风口 周长(单层、多层) L≤900 | 个 | 1.00 |  |  |
| 608 | 安装圆形送吸风口 直径(单、双面) φ220内 | 个 | 1.00 |  |  |
| 609 | 安装方、矩形送吸风口 周长(单、双面) L≤1000 | 个 | 1.00 |  |  |
| 610 | 旋转风口安装 直径 φ250 | 个 | 1.00 |  |  |
| 611 | 安装圆形直片散流器 直径 φ155/320 | 个 | 1.00 |  |  |
| 612 | 安装方、矩、条形散流器 周长 L≤1000 | 个 | 1.00 |  |  |
| 613 | 安装矿棉管式消声器 型号/规格 #1(1280) | 组 | 1.00 |  |  |
| 614 | 安装片式消声器 型号/规格 #2(1300) | 组 | 1.00 |  |  |
| 615 | 安装聚脂泡沫消声器 型号/规格 #1 (1280) | 组 | 1.00 |  |  |
| 616 | 安装卡普隆纤维管式消声器 型号/规格 #1 (1280) | 组 | 1.00 |  |  |
| 617 | 安装弧形声流式消声器 型号/规格 #1(3200) | 组 | 1.00 |  |  |
| 618 | 制作圆伞形风帽 型号/规格 #1(200) | 个 | 1.00 |  |  |
| 619 | 安装圆伞形风帽 型号/规格 #4(280) | 个 | 1.00 |  |  |
| 620 | 制作筒形风帽 型号/规格 #2(200) | 个 | 1.00 |  |  |
| 621 | 安装筒形风帽 型号/规格 #3(280) | 个 | 1.00 |  |  |
| 622 | 制作筒形滴水盘 型号/规格 #2(200) | 个 | 1.00 |  |  |
| 623 | 安装筒形滴水盘 型号/规格 轮或联轴器传动 | 个 | 1.00 |  |  |
| 624 | 安装轴流式通风机 支架安装 #21/2 | 台 | 1.00 |  |  |
| 625 | 安装离心式通风机 直联传动 #3.2 | 台 | 1.00 |  |  |
| 626 | 安装空调器 窗洞式 | 台 | 1.00 |  |  |
| 627 | 安装风机盘管 ≤1000 | 台 | 1.00 |  |  |
| 628 | 制作皮带防护罩 C式Ⅰ型 L=2000 | 个 | 1.00 |  |  |
| 629 | 圆形风管托架 制作 | kg | 1.00 |  |  |
| 630 | 圆形风管托架 安装 | kg | 1.00 |  |  |
| 631 | 矩形风管托架 制作 | kg | 1.00 |  |  |
| 632 | 矩形风管托架 安装 | kg | 1.00 |  |  |
| 633 | 风管包聚笨乙烯保温层 安装(周长) L≤1200 | m2 | 1.00 |  |  |
| 634 | 风管包铝箔岩棉板保温层 安装(周长) L≤1200 | m2 | 1.00 |  |  |
| 635 | 风管包发泡橡塑隔热卷材保温层 L≤1200 | m2 | 1.00 |  |  |
| 636 | 玻璃布保护层 安装(周长) L≤1200 | m2 | 1.00 |  |  |
| 637 | 铝箔保护层 安装 | m2 | 1.00 |  |  |
| 638 | 镀锌钢板保护层 | m2 | 1.00 |  |  |
|  | 脚手架工程 |  |  |  |  |
| 639 | 搭建门式钢管脚手架 门架间距1800 2排 | m | 1.00 |  |  |
| 640 | 搭建门式钢管满堂脚手架 2排 | m2 | 1.00 |  |  |
| 641 | 搭建门式钢管脚手架 水平架 2-5排 | m | 1.00 |  |  |
| 642 | 搭建门式钢管脚手架 走道板 2-5排 | m | 1.00 |  |  |
| 643 | 搭建扣件式钢管满堂脚手架 2排 | m2 | 1.00 |  |  |
| 644 | 搭建扣件式钢管之字斜道 3排 | 座 | 1.00 |  |  |
| 645 | 搭建扣件式钢管脚手架底笆 2-5排 | m | 1.00 |  |  |
| 646 | 搭建扣件式钢管脚手架直笆 2-5排 | m | 1.00 |  |  |
| 647 | 搭建扣件式钢管电梯井字架 4层 | 座 | 1.00 |  |  |
| 648 | 搭建扣件式钢管水管脚手架 三柱落地 1层 | 座 | 1.00 |  |  |
| 649 | 搭建竹建脚手架 柱距1500 2排 | m | 1.00 |  |  |
| 650 | 钢管双排外脚手架 高20m以内 | m2 | 1.00 |  |  |
| 651 | 钢管满堂脚手架 基本层高3.6m | m2 | 1.00 |  |  |
| 652 | 钢管电梯井脚手架 高20m以内 | 座 | 1.00 |  |  |
| 653 | 沿街建筑外侧防护安全笆 高12m以内 | m2 | 1.00 |  |  |
| 654 | 现浇框架 层高超3.6m 浇捣用脚手架 | m2 | 11.00 |  |  |